# CTX-20
Увеличитель  pH

Гранулированный компонент, который повышает уровень pH в воде, когда оно меньше 7,2 единиц. Это предотвращает раздражение кожи купающихся и необходимо для правильной очистки воды.

Дозировка

Необходимо 1,5 кг препарата, чтобы значение pH в 100 куб.м воды увеличилось на 0,2 единицы. Идеальное значение pH должно быть между 7,2 и 7,6. Уровень pH определяется тестером рН.

Инструкции по применению

Растворить необходимую дозу препарата в емкости с водой и равномерно распределить полученную смесь по поверхности воды в бассейне. Препарат добавляют, когда в бассейне нет людей.

Значение pH

Значение pH указывает на количество кислоты или щелочи в воде. Значение pH измеряется от 0 (сильная кислотность), к 7 (нейтральное значение), к 14 (сильная концентрация щелочи). Невозможно достигнуть идеального состояния воды, не обращая внимания на значение pH.

Низкий уровень pH приводит:

К коррозии металлических частей и аксессуаров бассейна;

К раздражению глаз, ушей, носа и т.д.

Меры предосторожности

Хранить в сухом месте;

В случае контакта с глазами, немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу;

Не допускать контактов с открытым огнем или пламенем;

Не смешивать с другими химикатами.

При возникновении недомогания или несчастном случае при работе с препаратом обратитесь к врачу (желательно показать, если возможно, этикетку продукта).