# CTX-41(44)
Жидкий флокулянт

Полимер с большими флокуляционными и коагуляционными свойствами. Способен к удалению частиц суспензий, находящихся в воде бассейна.

## Свойства

| Состояние | жидкость |
| --- | --- |
| Цвет | светло-желтый |
| pH 1% раствора | 5-6 |
| Плотность | 1,15-1,2 г/куб.см |

## Характеристики

- Высокая скорость коагуляции;

- Усовершенствованный уровень седиментации;

- Хорошо работает при низкой температуре;

- Может быть использован при различных уровнях pH;

- Образует флокулы, которые легко улавливаются фильтром;

- Оставляет низкий уровень растворенного алюминия в очищенной воде;

- Уменьшает концентрацию органических веществ;

- Эффективен в мутной воде;

- Улучшает бактериологические качества воды и уменьшает потребление чистящих средств

## Дозировка и инструкции по применению

Восстановительная очистка

Убедитесь, что фильтровальное оборудование выключено и в бассейне нет людей. Растворите необходимую дозу препарата CTX-41 (10 мл препарата на 1 куб.м воды) в емкости с водой и используйте при необходимости. После 8-ми часов действия образуются флокулы и выпадают на дно бассейна.

Каждодневная очистка

Такой способ может быть проведен с использованием насоса, впрыскивающего 0,5 мл препарата CTX-44 в 1 куб.м циркулирующей воды до фильтрации.

## Меры предосторожности

- Хранить в сухом месте;

- В случае контакта с глазами, немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу;

- Не допускать контактов с открытым огнем или пламенем;

- Не смешивать с другими химикатами.

При возникновении недомогания или несчастном случае при работе с препаратом обратитесь к врачу (желательно показать, если возможно, этикетку продукта).